一、项目编号：JLRMYY-ZB-2025-058

（一）项目名称：医用物流导航机器人。

（二）项目要求：

1、本项目预算16万元，包含医用物流导航机器人一台。

2、质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。

（三）配置和技术要求：

1、额定载重：≥20KG。

2、具备四个舱体，支持按需切换成两舱、三舱或四舱，开门数量可自由设置。

3、显示屏：≥10寸高清触摸显示屏。

4、扬声器：支持语音提醒收货、避让、警示等。

5、续航时间≥6小时，充电时间≤5小时，支持自动返回充电桩回充。

6、运动能力：最窄通过宽度≤700mm，最大运行速度≥0.8米/秒，爬坡度数≥8°，越障高度≥15mm，支持原地旋转。

7、具有底盘减震功能，具有一个急停开关，具备坡道驻车功能。支持到达电话短信提醒，可通过电梯物联模块发送电梯指令，支持与门禁系统之间的通讯功能，支持对接医院内线电话。